## Capa
0B | CONFORME RAT-CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-LOC-PLN-002-0A |  |  |  |  | CON | CTZ | CTZ | 12/11/24
0A | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  | CON | CTZ | CTZ | 23/10/24
Nº | D E S C R I Ç Ã O |  |  |  |  | F E I T O | V I S T O | A P R O V. | D A T A | A P R O V. |  | D A T A
[6 empty] | P R O J E T I S T A |  |  |  | CLIENTE
R E V I S Õ E S
P R O J. |  | CON | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BABILÔNIA CENTRO | [5 empty] | V E R I F .
D E S . |  | CON | [6 empty] | V I S T O
V E R I F . |  | CTZ | TABELA DE LOCAÇÃO (FÓTONS SANTA LARISSA 02) | [5 empty] | A P R O V.
V I S T O |  | CTZ | [6 empty] | D A T A
A P R O V . |  | CTZ | E S C. | N º CLIENTE | CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-LOC-PLN-002 |  |  |  | F l . |  | R E V .
D A T A |  | NOV/24 | - | N º P R O J E T I S T A |  |  |  |  | 1/4 |  | 0B

## Referências
TABELA DE LOCAÇÃO (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO FOTOVOLTAICO BABILÔNIA CENTRO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
-CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-TRA-DES-003-PLANTA TRAÇADO (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
-CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-PEP-DES-002-PLANTA PERFIL PLANIALTIMÉTRICO (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
-CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-EST-MEC-002-MEMÓRIA DE CÁLCULO MECÂNICO DAS ESTRUTURAS (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
-CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-CAE-PLN-002-TABELA DE ESTICAMENTO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
|  |  |  | REV. | 0B
N° CLIENTE: |  | CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-LOC-PLN-002 |  | FOL.: 2 DE 4

## Legenda
TABELA DE LOCAÇÃO (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO FOTOVOLTAICO BABILÔNIA CENTRO
LEGENDAS
TIPO DE LOCAÇÃO:
|  |  |  | REV. | 0B
N° CLIENTE: |  | CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-LOC-PLN-002 |  | FOL.: 3 DE 4

## TABELA DE LOCAÇÃO
TABELA DE LOCAÇÃO (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
REDE DE MÉDIA TENSÃO
COMPLEXO FOTOVOLTAICO BABILÔNIA CENTRO
TABELA DE LOCAÇÃO (FÓTONS SANTA LARISSA 02)
ESTRUTURAS | [5 empty] | VÃO DE FRENTE (m) | DISTÂNCIA PROGRESSIVA (m) |  |  |  |  | ESTAIAMENTO |  | COORDENADAS |  | CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓTICA | OBSERVAÇÕES
NÚMERO | VÉRTICE | DEFLEXÃO | TIPO | ALTURA / CARGA | POSIÇÃO |  |  | NÍVEL 1 |  | NÍVEL 2 |  | ÂNCORA | ESTAIS | LESTE | NORTE
0/1B | B1 |  | N3.TR-CH | 12/1000 | TOPO | 79.4 | 0 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 251159.107 | 8779875.512 | CE-SLA2-12/CE-SLA2-13 | TRANSIÇÃO - SKID 2.6
0/2B |  |  | N1 | 12/1000 | GAVETA | 79.3 | 79.4 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 251079.707 | 8779875.512
0/3B |  |  | N1 | 12/1000 | GAVETA | 79.31 | 158.7 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 251000.407 | 8779875.512
0/4B | B2 |  | N4.TR-CH | 13/1000 | TOPO | 79.4 | 238.01 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 250921.097 | 8779875.512 | CE-SLA2-10/CE-SLA2-11 | TRANSIÇÃO - SKID 2.5
0/5B |  |  | N1 | 12/1000 | GAVETA | 79.3 | 317.41 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 250841.697 | 8779875.512
0/6B |  |  | N1 | 12/1000 | GAVETA | 79.3 | 396.71 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 250762.397 | 8779875.512
0/7B | B3 |  | N4.TR-CH | 12/1500 | TOPO | 79.4 | 476.01 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 250683.097 | 8779875.512 | CE-SLA2-08/CE-SLA2-09 | TRANSIÇÃO - SKID 2.4
0/8B |  |  | N1 | 12/1000 | GAVETA | 79.3 | 555.41 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 250603.697 | 8779875.512
0/9B |  |  | N1 | 12/1000 | GAVETA | 79.3 | 634.71 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 |  |  | 0 | 0 | 250524.397 | 8779875.512
0/10B | B4 |  | N4/N3.TR-CH | 13/1000 | TOPO | 79.4 | 714.01 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250445.097 | 8779875.512 | CE-SLA2-06/CE-SLA2-07 | TRANSIÇÃO - SKID 2.3
0/11B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 79.3 | 793.41 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250365.697 | 8779875.512
0/12B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 79.3 | 872.71 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250286.397 | 8779875.512
0/13B | B5 |  | 2N4.TR-CH | 14/1500 | TOPO | 79.4 | 952.01 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250207.097 | 8779875.512 | CE-SLA2-04/CE-SLA2-05 | TRANSIÇÃO - SKID 2.2
1/1B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 79.3 | 1031.41 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250127.697 | 8779875.512
1/2B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 79.29 | 1110.71 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | OXLIP 4/0 AWG | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250048.397 | 8779875.512
1/3B | B6 |  | 2N4.TR-CH | 14/1500 | TOPO | 51 | 1190 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 250266,567 | 8779875,512 | CE-SLA2-02/CE-SLA2-03 | TRANSIÇÃO - SKID 2.1
1/4B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 51.56 | 1241 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249918,107 | 8779875,512
1/5B |  |  | 2N4 | 17/1500 | TOPO | 50 | 1292.56 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249866,547 | 8779875,512 |  | ACESSO ITERNO
1/6B | B7 | 90°00'00'' D | 2N3-3 | 16/3000 | GAVETA | 50 | 1342.56 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 2 | 2 | 249816,547 | 8779875,512
1/7B |  |  | 2N4 | 14/1500 | TOPO | 75 | 1392.56 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249816,547 | 8779925,512
1/8B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 75 | 1467.56 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249816,547 | 8780000,512
1/9B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 74.97 | 1542.56 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249816,547 | 8780075,512
1/10B |  |  | 2N4 | 14/1500 | TOPO | 58.88 | 1617.52 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249816,547 | 8780150,482
1/11B |  |  | 2N4 | 16/1500 | TOPO | 35 | 1676.4 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249816,547 | 8780209,362 |  | ACESSO INTERNO
1/12B | B8 | 90°00'00'' E | 2N3-3 | 16/3000 | GAVETA | 34.99 | 1711.4 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 1 | 1 | 249816,547 | 8780244,362 |  | CERCAMENTO
1/13B |  |  | 2N4 | 15/1000 | TOPO | 56 | 1746.39 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249781,557 | 8780244,362
1/14B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 56 | 1802.39 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249725,557 | 8780244,362
1/15B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 57.28 | 1858.39 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249669,557 | 8780244,362
1/16B | B9 | 47°05'24'' D | 2N4 | 15/2500 | GAVETA | 67.91 | 1915.67 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249612,277 | 8780244,362
1/17B | B10 | 46°29'59'' E | 2N4 | 18/3000 | GAVETA | 70 | 1983.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249566,041 | 8780294,101 |  | TRAVESSIA SOBRE RMT's DA EÓLICA
2/1B |  |  | 2N4 | 18/1500 | TOPO | 62 | 2053.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249496,045 | 8780294,822
2/2B |  |  | 2N4 | 16/1500 | TOPO | 82.99 | 2115.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249434,048 | 8780295,461 |  | ACESSO DA EÓLICA
2/3B |  |  | 2N4 | 17/2000 | TOPO | 99.01 | 2198.57 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249351,062 | 8780296,316 |  | TRAVESSIA SOBRE RIO
2/4B |  |  | 2N4 | 15/1500 | TOPO | 85 | 2297.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249252,057 | 8780297,336
2/5B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 85 | 2382.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249167,062 | 8780298,212
2/6B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 85 | 2467.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 249082,067 | 8780299,088
2/7B |  |  | 2N4 | 14/1500 | TOPO | 61 | 2552.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248997,072 | 8780299,964
2/8B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 62.63 | 2613.59 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248936,075 | 8780300,592
2/9B |  |  | 2N4 | 14/1500 | TOPO | 50 | 2676.22 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248873,448 | 8780301,237
2/10B | B11 |  | 2N3.TR.B | 14/2500 | TOPO | 56.69 | 2726.22 | XLPE 2X300mm² | SLA02-C10 | XLPE 2X300mm² | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248823,451 | 8780301,752 |  | TRAVESSIA SUBTERRÂNEA - ACESSO DA EÓLICA
2/11B | B12 |  | 2N3.TR-CH.B | 14/1500 | TOPO | 30 | 2782.91 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248769,270 | 8780318,430
2/12B |  |  | 2N4 | 16/1000 | TOPO | 48.77 | 2812.91 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248740,598 | 8780327,256 |  | TRAVESSIA SOBRE RMT's DA EÓLICA
2/13B | B13 | 23°11'25'' D | 2N4 | 16/1500 | GAVETA | 71 | 2861.68 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248693,986 | 8780341,604
2/14B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 71.96 | 2932.68 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248639,837 | 8780387,526
3/1B | B14 | 21°56'03'' D | 2N4 | 15/2000 | GAVETA | 77 | 3004.64 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248584,955 | 8780434,069
3/2B |  |  | 2N1 | 14/1000 | GAVETA | 76.41 | 3081.64 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248549,084 | 8780502,203
3/3B |  |  | 2N4 | 15/1500 | TOPO | 75 | 3158.05 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248513,488 | 8780569,815 |  | TRAVESSIA SOB LINHA DE TRANSMISSÃO
3/4B |  |  | 2N4 | 15/1500 | TOPO | 45.59 | 3233.05 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248478.548 | 8780636.18
3/5B |  |  | 2N4 | 17/1500 | TOPO | 79 | 3278.64 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248457,310 | 8780676,520 |  | TRAVESSIA SOB LINHA DE TRANSMISSÃO
3/6B |  |  | 2N4 | 17/1500 | TOPO | 48 | 3357.64 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248420,507 | 8780746,424
3/7B |  |  | 2N1 | 13/1000 | GAVETA | 47.54 | 3405.64 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248398,146 | 8780788,897
3/8B | B15 | 26°56'25'' E | 2N4 | 14/2000 | GAVETA | 70 | 3453.18 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248375,999 | 8780830,963 |  | TRAVESSIA SOBRE RMT's DA EÓLICA
3/9B |  |  | 2N4 | 15/1500 | TOPO | 56 | 3523.18 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248318,865 | 8780871,407
3/10B |  |  | 2N4 | 19/1500 | TOPO | 56.07 | 3579.18 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248273,158 | 8780903,762 |  | TRAVESSIA SOBRE RMT's DA EÓLICA
3/11B | B16 | 55°01'00'' D | 2N4 | 19/2500 | GAVETA | 39.17 | 3635.25 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248227,394 | 8780936,158
3/12B | B17 | 04°43'57'' E | 2N4 | 17/1000 | TOPO | 31.93 | 3674.42 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C10 | MAGNOLIA 954 MCM | SLA02-C9 | 0 | 0 | 248227,606 | 8780975,327
REV.0B
N° CLIENTE: |  |  |  |  | CDV-SBBC-EXE-RMT-ELM-LOC-PLN-002 | [11 empty] | FOL.: 4 DE 4